SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku

ul. Włodzimierza Lubańskiego 15

87-702 Koneck

tel.: 054 272-20-19, fax: 054 272-20-19

Znak sprawy: Zsz.271.1.2023

Dyrektor Zespołu Szkół – Małgorzata Babiarczyk

Dotyczy: zapytania ofertowego na zakup i dostawę oleju opałowego (olej opałowy kod CPV 09135100-5)

Parametry oleju opałowego muszą być zgodnie z normą PN-C-96024:

1.1 gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml,

1.2 temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC,

1.3 lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s,

1.4 zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,

1.5 pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,

1.6 pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,

1.7 zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,

1.8 zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,

1.9 wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,

1.10 temperatura płynięcia nie wyższa niż –20ºC.

ZATWIERDZAM

Koneck, dnia 12.01.2023r.

Szczegółowa specyfikacja techniczna

zawiera 8 ponumerowanych stron.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZNAK: Zsz.271.1.2023

ROZDZIAŁ I

OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO.

DEFINICJE.

1. Zamawiający

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Konecku

ul. Włodzimierza Lubańskiego 15

87 – 702 Koneck

2. Nabywca

Gmina Koneck

ul. Włodzimierza Lubańskiego 11

87-702 Koneck

NIP 8911555250

3. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  poz.  288, 1086).

4. Definicje zawarte w treści Szczegółowej specyfikacji technicznej

WYKONAWCA - podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę  w sprawie wykonania zamówienia.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – zwana dalej: SST – oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami                     i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część.

ZAMÓWIENIA - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym a wykonawcą.

OFERTA – zestawienie wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów 
i dokumentów żądanych przez Zamawiającego w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, wypełnionych ściśle z wymaganiami i warunkami w niej określonymi.

5. Język obowiązujący w niniejszym postępowaniu

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, którą złoży Wykonawca, musi być napisana w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć przetłumaczone, przez tłumacza przysięgłego – na język polski.

6. Forma przekazywania informacji, dokumentów itp.

Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania – formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, zawiadomień itp.

6.1. Zamawiający dopuszcza formę faksu wyłącznie w następujących przypadkach:

a/ złożenie – przez Wykonawcę - wniosku o przesłanie SST,

b/ zgłoszenie – przez Wykonawcę - pytań dotyczących SST,

c/ udzielenie – przez Zamawiającego – odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku postępowania dot. SST,

d/ dokonanie – przez Zamawiającego – modyfikacji SST,

e/ przekazanie – przez Zamawiającego – informacji o wynikach postępowania,

f/ przesunięcie terminu składania ofert,

g/ wystąpienie z wnioskiem o dokonanie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, złożenie tych wyjaśnień,

h/ dokonanie czynności związanych z poprawieniem w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (złożenie zawiadomień, oświadczeń, itp.),

i/ przekazanie informacji dot. terminu i miejsca zawarcia umowy.

6.2. Wyżej wymienione dokumenty – oprócz formy faksu – obligatoryjnie wymagają niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa 50.000 litrów oleju opałowego.

Olej opałowy stosowany jest jako paliwo do kotła c.o. Spalanie w piecu centralnego ogrzewania poprzez własną kotłownię zlokalizowaną na terenie Zespołu Szkół w Konecku, posiadającą cztery zbiorniki o łącznej pojemności 9.250 litrów.

Parametry oleju opałowego muszą być zgodnie z normą PN-C-96024:

1.1 gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml,

1.2 temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC,

1.3 lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s,

1.4 zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,

1.5 pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,

1.6 pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,

1.7 zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,

1.8 zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,

1.9 wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,

1.10 temperatura płynięcia nie wyższa niż –20ºC.

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień:

KOD CPV 09135100-5 - olej opałowy 50.000 litrów

3. Zamawiający informuje, że podana w niniejszej specyfikacji wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostawy co do ilości (mniejszych ilości).

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport, załadunek i rozładunek oleju na koszt Wykonawcy.

5. Przedmiot zamówienia będzie przewożony transportem Wykonawcy. Wykonawca musi dysponować autocysterną wyposażoną w urządzenie wydawcze z licznikiem - posiadające aktualne świadectwo legalizacji, pompę ssąco-tłoczącą oraz wąż do tankowania o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika.

6. Dostarczanie oleju opałowego powinno odbywać się maksymalnie 72 godzin od daty każdorazowego zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego, określającego ilość oleju opałowego i zgodnie z przepisami ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. 2018, poz. 2332 t.j.).

7. Dostarczony olej opałowy musi posiadać świadectwo jakości i musi posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w ustawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 t.j. i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Parametry jakościowe zgodne z normą PN-C-96024:2011 w temperaturze referencyjnej 15ºC. Stosownie do rozporządzenia Ministra Aktywów  Państwowych z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących), kody CN dla lekkiego oleju opałowego: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 20 15, 2710 20 17.

8.Stosowne oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego do celów grzewczych,    o których mowa w przepisach ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (tj.  Dz.  U.  z  2019  r. poz.    864, będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu dostawy i odbioru paliwa. Oświadczenia te składane będą przez osoby wskazane w umowie

9. Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców:

1. Wraz z ofertą Wykonawcy składają:

a) wzór świadectwa jakości określający parametry jakościowe dostarczanego oleju opałowego, który będzie stosowany przez Wykonawcę przy wszystkich dostawach w czasie realizacji umowy,

b) świadectwo autoryzacji na dostawę oleju opałowego lub dokument równoważny potwierdzający, że dostarczany przez Wykonawcę olej opałowy odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym określonym przez producenta (np. umowa z producentem, umowa z autoryzowanym dystrybutorem wraz z jego oświadczeniem, że olej opałowy dostarczany przez Wykonawcę odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym producenta).

2. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form:

- oryginały

- kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy , gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości .

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty, oświadczenia i załączniki – wskazane w SST – podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie                        aktem rejestracyjnym , wymogami ustawowymi lub przepisami prawa.                             W przypadku ich podpisania przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

7. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie ze wskazaniem numeru zadania  i skierowane na adres:

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego                      w Konecku

ul. Włodzimierza Lubańskiego 15

87-702 Koneck

faksem: 054-272-20-19 i przesyłką listową za potwierdzeniem odbioru.

8. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień.

ROZDZIAŁ IV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OFERT

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się                                  z Wykonawcami:

Małgorzata Babiarczyk - tel. 054-272-20-19

2. Miejsce oraz termin składania

3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

siedzibie Zamawiającego

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Konecku

ul. Włodzimierza Lubańskiego 15

87-702 Koneck

w sekretariacie do dnia 30.01.2023r. do godz. 11:00.

4. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Konecku

ul. Włodzimierza Lubańskiego 15

87-702 Koneck

5. Oznakowane następująco:

„Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego”

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, na adres umieszczony na kopercie.

6. Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres Oferenta.

7. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w Zespole Szkół im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku w sali nr 2 dnia 30.01.2023r. o godz. 11:05.

8. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty

8.1 Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Oferta musi być napisana w języku polskim – czytelnie.

8.3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

8.4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę .

8.5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

8.6.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa winien być opłacony zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

8.7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia                       i załączniki, o których mowa w treści niniejszej SST.

8.8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

8.10.Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały,

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty i parafowane.

ROZDZIAŁ V

ZASADY OCENY OFERT

1. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty dla zadania uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty transportu przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza, w okresie trwania umowy, zmiany cen przedmiotu zamówienia jedynie w przypadku zmiany ceny produktu ogłoszonej przez wskazanego producenta.

Zamawiający będzie płacił za olej opałowy wg aktualnych na dzień zakupu cen jednostkowych producenta lub dostawcy za litr powiększonych o marżę Wykonawcy.

4. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w walucie: PLN.

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty:

1). Kryterium oceny oferty: cena – 100%

2). Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę tego Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za jeden litr oleju brutto.

3). Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

ROZDZIAŁ VI

INNE INFORMACJE

1. Informacja dotycząca rozliczenia pomiędzy Zamawiającym , a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w walucie PLN.

2. Warunki umowy

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia ceny brutto za jeden litr oleju opałowego.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SST oraz danych zawartych w ofercie. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

3. Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1)	Zamawiający informuje, że dane osobowe pozyskane w związku                                           z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO" w celu związanym                    z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2)	Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.   Inspektorem ochrony danych osobowych jest Aleksandra Kamińska, nr tel. 579600670, adres email: insp_szkolakoneck@wp.pl

3)	Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)	przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b)	zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,

c)	dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d)	przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,

e)	udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,

f)	archiwizacji postępowania.

4)	Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

5)	Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy,                            a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.

6)	Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych                    w przepisach Rozporządzenia RODO:

a)	prawo dostępu do danych (art. 15),

b)	prawo sprostowania danych (art. 16),

c)	prawo do usunięcia danych (art. 17),

d)	prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).

e)	prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7)	Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

a)	prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,

b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,

c)	prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,

8)	Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy                   z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

9)	Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Załączniki do specyfikacji:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na dostawę oleju opałowego

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy (RODO)

.